山东科技大学泰安校区（泰山科技学院）

测量仪器、多媒体教学设备招标邀请函

- 投标须知：

分包情况：

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| A | 测量仪器 |  |
| B | 投影机、计算机等 |  |

1、招标时间、地点：2012年4月10日下午2：30分于泰安市岱宗大街山东科技大学泰安校区（泰山科技学院）1号教学楼201房间开标；2012年4月10日下午2点于岱宗大街校园1号教学楼128房间签到。逾期按自动弃权处理。

2、投标单位有偿取得标书，地点：岱宗大街校园1号教学楼128房间，价格为A包300元/份（人民币），B包300元/份（人民币）参加开标会签到时每包交纳履约保证金人民币5000元.未交者视为自动放弃。若出现如下情况之一：（1）无故放弃中标；2）中标单位在合同履行期出现供货期、产品质量型号等违背合同；3）单方中止合同者），履约保证金归招标单位所有，并赔偿因此造成的损失。未中标企业的保证金在三个工作日后无息退还，中标企业的保证金在履行合同完后无息退还。

3、投标单位不管投标结果如何，应承担一切活动费用。

4、报价表中的建议品牌及型号，是满足使用要求的最低参考，不排除选择其它性价比更高的品牌和型号。投标单位应详细、全面了解招标文件设备参数要求，做出符合要求的方案。

5、付款：招标要求的所有设备到齐、所有设备安装调试完毕、验收合格后，A、 B、包付合同款的 95 %，余款在工程结束一年后设备无其他问题，一次付清。

6、中标单位2012年4 月 30日前按要求完成全部设备的安装调试。

二、标书要求：

标书包括两部分内容投标单位应向招标单位提供：

1、证件文件：1份（复印件加盖公章）

（1）公司简介、注册资金、公司营业执照。

（2）产品生产许可证。

（3）产品质量符合证书。

（4）销售代理商，需提供授权经销证书或原生产厂家证明。

（5）如投标人不是本公司法人代表，须持本人身份证和有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章。

（6）企业或公司简介、经营业绩和近期主要用户名单，包括单位名称、产品型号、联系人、电话。

（7）具备完善的技术支持和服务体系。

2、报价文件：10份

（1）按照采购邀请函中设备顺序填写报价单（便于评标小组比价）， 报价为验收合格价，（包括装、卸、运等发生的各种费用）。不按本邀请函要求提交报价文件的，将取消投标资格。

（2）对供货时间，最大供应能力要写清并承诺。

（3）报价文件中不许加行、涂抹或改写。

（4）电报、电话、传真，电子邮件等形式的报价概不接受。投标单位应将标书密封后加盖公章，按开标时间自带到招标会址。

三、招标原则：

1、公开、公平、公正的原则。

2、综合评比原则。

（1）应提报的证件不全，取消参评资格。

（2）产品的性能、产地及质量标准。

（3）产品的可靠性。

（4）交货时间。

（5）运输条件。

（6）企业信誉。

（7）执行合同的能力。

3、效益优先的原则。以邀请函的要求为基础，对质优产品、同品牌产品优惠力度大、科技含量高、单位社会信誉高、服务良好的投标单位优先选用。

4、保密原则。开标会前招标小组成员不许询问投标单位的报价，招标期间招标小组成员不准以任何形式将评标意见和商家投标信息传给其他人员。

5、集体决定的原则。中标单位由招标小组集体决定， 组长向拟中标单位宣布，所形成的招标结果招标小组成员要签字予以确认。

6、严格遵守招标程序。相关技术要求在招标前和技术谈判过程中进行，商务谈判在技术要求明确的基础上进行。在商务谈判结束后订合同之前，若有大的技术变动并影响到采购价值总额，相关部门要向招标小组提出变更申请报告，说明变更的理由。不经过招标小组同意，不准擅自与商家进行技术的、商务的谈判。

7、对未中标单位不作解释的原则。

四、联系人

招标联系人：部老师   0538-307008  南老师  0538-3078847

技术咨询：  于老师  0538-6227249 （测量仪器）

张老师 0538-3078316   王老师 0538-3079031 （多媒体设备）

山东科技大学泰安校区（泰山科技学院）资产部

2012-3-28

A包                            测量仪器

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 1、 采用发射、接收双光纤双马达系统。 2、 绝对编码度盘，无需初始化。 3、 内存：能存储坐标数据1万点，支持SD卡存储，可存储海量数据。 4、 测角精度2秒，测距精度2mm+2ppm，测程5公里； 测距时间：精测1秒，跟踪0.5秒； 无棱镜测距350m，测距精度5mm+2ppm； 具有激光指向功能。 5、 应用程序包括：三维坐标、三维放样、对边、悬高、偏心、测站点高程、方位角设置、后方交会、面积测量等。 6、 电子自动补偿：双轴光电式电子补偿器，补偿稳定时间：5秒。 7、 数据传输：支持RS232，USB，SD卡数据传输。 8、 锂电池：能连续工作8小时。 9、 防水防尘等级：IP55级。 10、产品必须通过国军标认证（军工产品质量认证体系认证），ISO9001，长城质量体系认证 其它：国产，带基座棱镜2个，单棱镜3棱镜各一套，木质脚架3个，电池2块，充电器1个，数据传输线1根。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 | GPS | 1、 技术指标:接收机精度指标：接收机为双频一体化接收机，RTK水平精度：±1cm+1ppm，RTK垂直精度：±2cm+1ppm，静态、快速静态平面精度：±2.5mm+1ppm，静态、快速静态高程精度：±5mm+1ppm，码差分定位精度：0.45m(CEP)，单机定位精度：1.5m(CEP)。 2、 进口天宝主板，220通道，双频双星；可接收L1C/A，L2E，L2C，L5卫星信号、可接收GLONASS：L1C/A，L1P，L2C/A(仅GLONASSM)， L2信号，可接收SBAS：L1C/A，L5信号，可接收GIOVE-A，GIOVE-B卫星信号，预留北斗卫星信号接口； 基准站流动站可互换，内置GPRS/CDMA网络通信部分，选用GPRS通信服务，自动网络登录，兼容CORS系统介入； 电源部分：外置电池2块，可随时更换电池，单块电池工作时间6-8小时；双蓝牙功能，能够通过手机接收差分信号，连接CORS系统。 防尘等级：IP67级； 3、 手簿（进口）： 手簿拥有全字母、全数字键盘，可在触摸屏与物理键盘之间相互切换； 防尘等级：IP67级。 操作系统：Windows mobile。 内存：128M以上 ，加配4G SD卡或CF卡。 支持常规测图测量软件，具有外业直接成图，测点自带属性功能，所成图形能实现和CASS软件无缝兼容；手簿可查看基站信息等；通过手簿可进行主机关机等遥控操作。 4、 产品必须通过国军标认证（军工产品质量认证体系认证），ISO9001，长城质量体系认证。 5、 供应商需提供本仪器使用天宝主板的证明文件。 6、 厂商免费提供使用山东或泰安CORS账号2年；能同时提供网络信号和单CORS信号的优先考虑。 7、 厂商需辅助学校在学校周围5公里内布设经过大地水准面净化的80坐标系下控制点10个（同时提供2000坐标）。 其它：带基座，传输线1根，电池两块，对中杆1根 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 全站仪 | 1、 全中文显示； 2、 测角精度2”；测距精度±2mm+2ppm； 3、 可存储24000个观测点的大容量内存； 4、 应用程序包括：道路测设、对边测量、悬高测量、面积计算、偏心测量、新点设置、坐标测量、坐标放样等。 其它：进口组装，带基座棱镜2个，单棱镜3棱镜各一套，木质脚架3个，电池2块，充电器1个，数据传输线1根） | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 航空反光立体镜 | 最大象幅：230mm*230mm或以上 | 台 | 20 |  |  |  |
| 5 | 手持测距仪 | 国产，测距50米 | 个 | 2 |  |  |  |
| 全站仪、GPS带样品和彩页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

B包                         投影机、计算机等

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 1)投影技术:3LCD 2)投影方式:正投/背投 3)标称光亮度(流明):3500 4)标准分辨率(dpi):1024×768 Panasonic PT-BX30 | 台 | 20 |  |  |  |
| 2 | 计算机 | Intel 酷睿i3 2100 CPU频率3.1GHz，3MB三级缓存,内存:4GB DDR3,硬盘500GB 7200转SATAII,DVD光驱,显卡:独立AMD Radeon HD5450 512MB,集成声卡,千兆网卡,光电鼠标,防水键盘,多合1读卡器, 19液晶，随机软件一键恢复,教育用机支持硬盘保护与网络同传,三年上门保修服务。联想 | 套 | 11 |  |  |  |
|  | 计算机主机 | Intel 酷睿i3 2100 CPU频率3.1GHz，3MB三级缓存,内存:4GB DDR3,硬盘500GB 7200转SATAII,DVD光驱,显卡:独立AMD Radeon HD5450 512MB,集成声卡,千兆网卡,光电鼠标,防水键盘,多合1读卡器,，随机软件一键恢复,教育用机支持硬盘保护与网络同传,三年上门保修服务。联想 | 台 | 8 |  |  |  |
| 3 | 投影机 防盗吊箱 | 简易吊箱1.5mm冷轧钢板，（承重部分为2.0mm）,脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑，防盗、散热性好，美观、大方。 | 个 | 20 |  |  |  |
| 4 | 多媒体 讲台 | 1.5mm冷轧钢板（承重部分为2.0mm），脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；安全锁、左右滑动开盖、微动开关；海捷克林顿。 | 个 | 11 |  |  |  |
| 5 | 多媒体中控 | 中控主机和面板集成到一起，在面板提供稳定的电源输出；主音量和话筒音量整合为音量调节，在控制面板上有麦克接口、3路视音频接口、网络接口、USB接口、3路VGA接口1路RS-232，后面板上有网络接口和USB接口、屏幕供电接口。质保三年，终身维修，万讯EC650。 | 个 | 19 |  |  |  |
| 6 | 电动幕 | 120寸电动幕布，采用管状电机，宁静流畅，备有热保护系统，延长电机寿命。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 7 | 数字移频功放 | 频率响应：50Hz-16KHz稳定增益量：12dB/48KHz数字采样,相位变动范围：0-15 失真度：≤1% 额定输入电平：话筒：5mV（非平衡）线路：300mV,信噪比：≥80dB 音调控制：高音：10KHz±10dB 低音：100Hz±10dB.输出功率：2x50W-200W，50W*2音箱，4只界面话筒。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 8 | 浪潮服务器 | Xeon E5606 2.13GHz，Intel 5500+ICH10R ，12GB DDR3，3*500GB SAS硬盘，RAID 5，集成双千兆网卡 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 服务器内存 | 2G DDR2 667 (ECC FB DIMM) | 条 | 2 |  |  |  |
| 以上设备为东西校园现有多媒提教室及教务管理软件部分设备更换、改造，请各投标单位考察现场，确定相关工作量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |